## 表一
“安全生产月”安全自查表（机关各部门、外语、商、设艺、国际教育、马院）
检查时间 |  |  | 检查楼宇
检查单位 |  |  | 检查单位参加人员
序号 | 检查项目 |  |  | 检查方法 | 检查结果 |  |  | 整改说明
[5 empty] | 符合 | 不符合 | 情况说明
一、规则制度
3 | 有安全制度，安全操作规程 |  |  | 查台账
4 | 有安全考核，奖惩制度
5 | 有应急预案
6 | 有安全例会纪要或决定
7 | 主要安全（部位）建立安全巡逻记录本，每日巡查，规范填写
8 | 建立安全检查记录本，每月检查，规范填写
9 | 建立安全隐患整改记录本，及时登记整改情况
二、安全教育
10 | 每学年至少组织一次学生安全演练 |  |  | 查台账
11 | 新生、新上岗员工进行岗前安全培训
三、场所
15 | 过道机房不堆放杂物，保持干净、整洁 |  |  | 查现场
用电安全
16 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象
17 | 无乱拉乱接电线现象
18 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象
19 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象 |  |  | 查现场
20 | 无多个接线板串联的现象
21 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象
22 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座
23 | 无渗水隐患导致用电产生隐患
24 | 无电力车违章充电
25 | 电脑、空调、饮水机、电炉、电吹风等设备使用完后，及时关闭电源
26 | 无违章取暖用具
用火安全
36 | 不存在违章使用明火作业
37 | 在室内公共场所不吸烟
四、消防设施、产品
灭火器 |  |  |  | 查现场
38 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象
39 | 达到报废期限
40 | 达到维修期限
41 | 外观问题，包括铅封，喷射软管、生产日期或维修日期等标准
42 | 压力指示器是在绿区范围内
43 | 落实月度检查记录
烟感
44 | 房间内烟感没有被违规隔断
45 | 烟感包装盖已去除
46 | 无破损、违规拆除等
其他隐患：
整改意见
检查组负责人签名：
自查单位领导意见
安全责任人（管理人）签字： 公章（ 年 月 日）
安全责任人（管理人）签字： 公章（ 年 月 日）
复查意见
| 是否完成 |  | 是
否
|  | 复查人： |  |  | 复查时间：
注：检查表一式二份，检查单位、学校综治委各执一份