## 4、实验、实训
“安全生产月”安全自查表（表四）（电气、机械、信息、材料、凯劳、高职、工业中心、实验室管理处）
检查时间 |  |  | 检查楼宇
检查单位 |  |  | 检查单位参加人员
序号 | 检查项目 |  |  | 检查方法 | 检查结果 |  |  | 整改说明
[5 empty] | 符合 | 不符合 | 情况说明
一、组织体系
1 | 单位建立实验室安全工作领导小组 |  |  | 查台账
2 | 设立实验室安全负责人
3 | 明确所有实验房间安全负责人，与下属机构或个人签订安全管理责任书
二、规章制度
4 | 有安全制度，安全操作规程 |  |  | 查台账
5 | 有安全考核，奖惩制度
6 | 有应急预案
7 | 有安全列会纪要或决定
8 | 主要安全（部位）建立安全巡逻记录本，每日巡查，规范填写
9 | 建立安全检查记录本，每月检查，规范填写
10 | 建立安全隐患整改记录本，及时登记整改情况
三、安全教育
11 | 每学期至少组织一次学生消防演练 |  |  | 查台账
12 | 新生、新上岗员工进行岗前安全培训，有资料存档
四、场所
13 | 实验室房间门口挂有安全信息牌，并及时更新 |  |  | 查现场
14 | 特殊实验室应张贴相应的安全警示标示
15 | 实验室不脱岗
实验室物品摆放有序，卫生状况良好；实验完毕物品归位
16 | 过道机房不堆放杂物，保持干净、整洁 |  |  | 查现场
用电安全
17 | 无插头插座不匹配或私自改装的现象
18 | 无乱拉乱接电线现象
19 | 无电线老化、使用花线和木质配电板的现象
20 | 无多个大功率仪器使用同一个接线板的现象
21 | 无多个接线板串联的现象
22 | 无电源插座未固定、插座插头破损现象
23 | 大功率仪器（包括空调等）有专用插座
24 | 无渗水隐患导致用电产生隐患
25 | 无电力车违章充电
26 | 电脑、空调、饮水机、电吹风等设备使用完后，及时关闭电源
27 | 无违章取暖用具
冰箱管理
28 | 贮存危险化学品的冰箱为防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱
29 | 不在冰箱周围堆放杂物，影响散热
30 | 无冰箱超期服役现象（一般使用期限控制为10年）
烘箱与电阻炉管理
31 | 烘箱、电阻炉无超期服役现象（一般使用期限控制为12年）
32 | 不使用有故障、破损的烘箱、电阻炉
33 | 不在烘箱等加热设备内烘烤易燃易爆化学试剂、塑料等易燃物品
34 | 不使用塑料筐盛放实验物品在烘箱等加热设备内烘烤
35 | 不在烘烤、电阻炉等加热设备周围堆放杂物，影响散热
36 | 使用烘箱、电阻炉等加热设备时有人值守
用火安全
37 | 不存在违章使用明火作业 |  |  | 查现场
38 | 在室内公共场所不吸烟
39 | 在实验室不得使用可燃性蚊香
通风设备
40 | 风机固定无松动、无异常噪声
41 | 通风系统运行正常
42 | 换气扇使用正常
化学安全
化学试剂存放
43 | 有序分类存放、强酸与强碱、氧化剂与还原剂等分开存放
44 | 固定于液体分开存放（如在同一试剂柜中，液体需放置在下层）
45 | 化学品不存在叠放现象
46 | 腐蚀溶剂配有托盘类的二次泄漏防护容器
47 | 存放点通风、隔热、安全
48 | 无大量存放化学试剂现象
49 | 建立房间内化学品的动态台账，过期药品定期清理
剧毒品及其他管控药品
50 | 按照学校报批流程由学校统一办理采购手续，不得私自从外单位获取
51 | 执行双人领取、双人运输，双人使用并做好记录
52 | 实验室内不得私自留存剧毒品
气体钢瓶安全
53 | 可燃性气体与氧气等助燃气体不混放
54 | 危险气体钢瓶存放点通风、远离热源
55 | 气体钢瓶已正确固定
56 | 气体管路材质选择合适，无破损或老化现象
57 | 实验结束后，气体钢瓶总阀已关闭 |  |  | 查现场
58 | 无废旧气体钢瓶，无大量气体钢瓶堆放现象
化学废弃物处置
59 | 对化学废弃物分类存放、包装，标签清楚
60 | 实验室内无大量存放化学废物、实验室外无堆放化学废弃物的现象
61 | 实验室划定实验废弃物暂存区域并做好标识
62 | 锐器废物盛放在纸板箱等不易被刺穿的容器中
63 | 实验废弃物和生活垃圾不混放
生物安全
64 | 饲养实验动物的场所应有资质证书
65 | 禁止戴实验防护手套操作未受潜在感染性生物材料污染的设施设备如门窗、开关、冰箱等
66 | 解剖实验动物时，必须做好个人防护
辐射安全 | 实验动物实验结束后，送学校统一处理
67 | 放射性操作人员经过了专门培训，并持有上岗证书
68 | 有专门存放放射性废弃物的容器和暂存库
69 | 放射性实验操作执行国家相关规定的操作规程
个人防护
70 | 实验人员需穿实验服或防护服
71 | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场
72 | 按需要佩戴防护眼镜（如进行化学实验、有危险的机械操作等）
五、消防设施、产品
灭火器 |  |  |  | 查现场
73 | 周围不存在遮挡等影响取用的现象
74 | 达到报废期限
75 | 达到维修期限
76 | 外观问题，包括铅封，喷射软管、生产日期或维修日期等标准 |  |  | 查现场
77 | 压力指示器是在绿区范围内
78 | 落实月度检查记录
烟感
79 | 房间内烟感没有被违规隔断
80 | 烟感包装盖已去除
81 | 无破损、违规拆除等
其他隐患：
整改意见
检查组负责人签名：
自查单位领导意见
安全责任人（管理人）签字： 公章（ 年 月 日）
复查意见
| 是否完成 |  | 是
否
|  | 复查人： |  |  | 复查时间：
注：检查表一式二份，检查单位、学校综治委各执一份